郑州市第八人民医院

2025年宜居健康城院区中央空调维保项目

比选文件

采 购 人：郑州市第八人民医院

二〇二五年六月

目  录

第一章 比选公告	1

第二章 供应商须知	3

第三章 评分办法	5

第四章 技术标准和要求	9

第五章 响应文件格式	11

- 比选公告

郑州市第八人民医院2025年宜居健康城院区中央空调维保项目

比选公告

- 一、项目基本概况

1、项目名称：郑州市第八人民医院2025年宜居健康城院区中央空调维保项目

2、预算价（最高限价）：172000元

3、项目需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）；

3.1采购范围：（具体详见比选文件第四章 技术标准和要求）。

3.2服务期：签订合同起一年

3.3服务地点：郑州市第八人民医院宜居健康城院区

3.4质量要求：合格，符合国家、行业相关标准及要求，符合采购人需求。

- 二、供应商的资格要求

1、供应商具备有效的营业执照，营业执照经营范围经营范围包含空调系统维修、保养服务等相关内容；

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

2、信誉要求

2.1根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125号)和豫财购〔2016〕15号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业，拒绝参与本项目政府采购活动（查询渠道：“中国执行信息公开网（zxgk.court.gov.cn）（信用中国网站可跳转）”查询：失信被执行人；“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询：重大税收违法失信主体、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询：政府采购严重违法失信行为记录名单）；

2.2供应商未处于被责令停业、资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；最近三年内没有骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量等问题，未存在被有关部门暂停资格并在暂停期内的情况；

2.3供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参与该项目；需提供“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东（或投资人）信息（或提供单位负责人与其他供应商不为同一人或者存在控股、管理关系的承诺书）；

- 3.本项目不接受联合体投标。

- 三、响应文件提交要求

- 1.营业执照副本复印件（需加盖公章）；

- 2.资质证明（需加盖公章）；

- 2.项目报价单（需加盖公章）；

- 3.法定代表人身份证明（需加盖公章）；

- 4.响应文件应采用胶装方式进行装订，不得出现散页现象。正、副本比选响应文件应一起密封送达，密封袋上应体现项目名称、公司名称、联系人及联系电话。

- 四、比选文件获取方式

http://www.zz8y.com/自行下载

- 五、比选响应文件提交的截止时间及地点

1.本通知发出后公示3个工作日，比选响应文件递交截止时间2025年06月13日10时30分；逾期送达的响应文件，采购人不予受理；

2.比选响应文件递交地点：郑州市第八人民医院办公楼（郑州市二七区郑密路与航海路交叉口向南200米路西）。

- 六、响应文件开启时间及地点

1、开标时间：2025年06月13日10时30分（北京时间）

2、开标地点：郑州市第八人民医院办公楼（郑州市二七区郑密路与航海路交叉口向南200米路西）

七、公告媒介及公告期限

http://www.zz8y.com/

- 八．凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

采购人：郑州市第八人民医院

地 址：郑州市二七区郑密路与航海路交叉口向南200米路西

联 系 人：邵先生

联系电话：0371-66120610

2025年06月10日

- 第二章 供应商须知

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人：郑州市第八人民医院 地 址：郑州市二七区郑密路与航海路交叉口向南200米路西 联 系 人：邵先生 联系电话：0371-66120610 |
| 2 | 项目名称 | 郑州市第八人民医院2025年宜居健康城院区中央空调维保项目 |
| 3 | 采购内容 | （具体详见比选文件第四章 技术标准和要求）。 |
| 4 | 服务地点 | 郑州市第八人民医院宜居健康城院区 |
| 5 | 服务期 | 签订合同起一年 |
| 6 | 质量要求 | 合格，符合国家、行业相关标准及要求，符合采购人需求。 |
| 7 | 合格供应商 | 1、供应商具备有效的营业执照，营业执照经营范围经营范围包含空调系统维修、保养服务等相关内容； 1.1具有独立承担民事责任的能力； 1.2具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 2、信誉要求 2.1根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125号)和豫财购〔2016〕15号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业，拒绝参与本项目政府采购活动（查询渠道：“中国执行信息公开网（zxgk.court.gov.cn）（信用中国网站可跳转）”查询：失信被执行人；“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询：重大税收违法失信主体、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询：政府采购严重违法失信行为记录名单）； 2.2供应商未处于被责令停业、资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；最近三年内没有骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量等问题，未存在被有关部门暂停资格并在暂停期内的情况； 2.3供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参与该项目；需提供“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东（或投资人）信息（或提供单位负责人与其他供应商不为同一人或者存在控股、管理关系的承诺书）； - 3.本项目不接受联合体投标。 |
| 8 | 比选文件的澄清 | 供应商应在获得比选文件后，将需要答疑的问题通过书面的形式提出并联系采购人。发出澄清时即视为供应商收到该澄清，比选文件的澄清内容作为比选文件的组成部分，具有约束作用 |
| 9 | 预算价 （最高限价） | 本项目预算价（最高限价）为172000元； 在比选过程中，供应商的投标报价高于预算价（最高限价），采购人将拒绝其投标。 |
| 10 | 响应有效期 | 90 日历天（自响应文件提交的截止时间算起） |
| 11 | 供应商承诺函 | 供应商应按照“第五章 响应文件格式”要求提交供应商承诺函，不提交或者未按要求提交将导致其响应无效。 |
| 12 | 响应文件份数 | 共 叁 份； 正本 壹 份，副本 贰 份。副本和正本不一致时，以正本为准 |
| 13 | 响应文件的签署 | 按比选文件要求签字、盖章 |
| 14 | 响应文件的提交截止时间 | 本通知发出后公示3个工作日，比选响应文件递交截止时间2025年06月13日10时30分（北京时间） |
| 15 | 响应文件开启时间及提交地点 | 开标时间：2025年06月13日10时30分（北京时间） 郑州市第八人民医院办公楼（郑州市二七区郑密路与航海路交叉口向南200米路西）； |
| 16 | 比选小组 | 评审工作由3人及以上单数组成的比选小组进行； |
| 17 | 成交候选供应商 | 比选小组根据供应商评审后最终得分，按照由高到低的顺序向采购人直接确定1名成交候选供应商 |
| 18 | 履约保证金 | 不要求 |

注：本比选文件中内容与供应商须知前附表中内容表述不一致时以供应商须知前附表中内容为准。

# 第三章 评分办法

## 一、评分办法前附表

| 条款号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 符合性评审标准 | 供应商名称 | 与营业执照（如为事业单位，与法人证书一致） |
|  |  | 签字盖章 | 符合比选文件要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照副本（如为事业单位，提供法人证书副本） |
|  |  | 供应商资格承诺声明函 | 符合“供应商信用承诺函”规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 响应范围 | 具体详见比选文件第四章 （技术标准和要求） |
|  |  | 服务期 | 合同签订之日起一年 |
|  |  | 质量要求 | 合格，符合国家、行业相关标准及要求，符合采购人需求。 |
|  |  | 响应有效期 | 90日历天（自响应文件提交的截止时间算起） |
|  |  | 投标报价 | 不超过比选文件规定的预算价（最高限价） |

评分细则

| 评审内容 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 报价得分 （30分） | - 报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分 - 注：最终得分保留小数点后两位。 - （评标基准价为有效投标报价的最低价） |
| 业绩 （10分） | - 供应商近三年内（截止开标时间）签订合同的合同项目服务业绩，1项得5分，最高得标准10分。（投标文件中附加盖供应商公章的合同复印件） |
| 服务团队 （10分） | - 根据维保技术人员数量、人员安排方面进行综合评定： - 团队人员充足，安排合理，得10分； - 团队人员较为充足，安排较为合理，得5分； - 团队人员一般，安排不太合理，得1分； |
| 服务方案 （20分） | - 根据投标供应商提供的针对本项目的实施方案、工作安排合理性进行综合评定： - 方案优秀，完全符合采购人需求得20分； - 方案良好，基本符合采购人需求得15分； - 方案一般，不太符合采购人需求得5分； - 未提供不得分 |
| 工作安排方案 （10分） | - 工作计划安排：根据投标供应商提供的针对本项目工作计划安排的合理性，由评审委员会进行综合评议。完全满足要求得10分，比较满足要求得5分，基本满足要求得2分，计划安排不可行得0分。 |
| 质量、进度保证措施 （10分） | - 质量保证措施、进度保证措施：根据投标供应商提供的针对本项目质量保证措施、进度保证措施的可行性，由评审委员会进行综合评议。措施切实可行得10分，可行得5分，基本可行得2分，无质保措施得0分。 |
| 应急预案 （10分） | - 应急预案：根据投标供应商提供的针对本项目应急预案，由评审委员会进行综合评议。切实可行得10分，比较可行得5分，基本可行得2分，无售后服务措施得0分。 |

比选小组成员对供应商评分的算术平均值即为该供应商最终得分，评分和计算结果均保留小数点后2位（采用四舍五入法）。

- 三、评选结果

1. 评选结束后，比选小组按照评审得分由高到低顺序推荐1名成交候选人，并编写评选报告。

2．评选报告应当由比选小组全体人员签字认可。比选小组成员对评选报告有异议的，比选小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评选报告有异议的比选小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由比选小组书面记录相关情况。比选小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评选报告。

- 四、比选纪律

1.比选小组成员内部讨论的情况和意见必须保密，任何人不得以任何形式透露给供应商或与供应商有关的单位或个人；

2.在比选过程中，供应商不得以任何形式对比选小组成员进行旨在影响比选结果的私下接触，否则取消其比选资格；

3.比选小组采用以及与比选有关的人员应当对评审情况和评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密予以保密。

4.供应商不得泄露竞争性比选活动中应当保密的情况和资料，不得与其他供应商串通损害国家利 益、社会公共利益或者他人合法权益。

5.供应商不得相互串通响应或者与采购人串通响应，不得向采购人或者评审委员会成员行贿谋取 成交，不得以他人名义响应或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

第四章 技术标准和要求

- 采购要求

一、本次采购服务包括宜健院区所有空调及新风系统，包括院区内全部中央空调、新风系统进行管道、冷却塔、风盘、过滤网、换热器、风扇等部件进行清洗，并按要求进行维保。独立柜式、挂机的清理维保。

二、费用含维保费、润滑油、制冷剂、零部件更换人工费、单价300元以内的零部件费用、税金等。每半年支付一次维保费用，每次支付50%维保费；签订合同6个月后，支付维修保养费的50%，剩余50%待本合同期满后支付。

三、服务标准：维保单位负责空调、新风机组的正常使用，通过对空调、新风系统的日常维护以及维修等服务，使空调、新风系统设备正常、安全的运行。空调、新风系统及末端所有零部件在使用中发生损坏，单价300元以内零部件由维保服务单位提供并免费更换，所提供零部件为正规厂家生产的符合国家相关标准的配件。单价300元以上零部件由采购单位另行采购，维保服务单位进行免费维修及更换。因维保单位操作原因导致零部件损坏,由维保服务单位免费更换并维修。

四、服务要求：

1.全面检查：每年制冷季、供暖季开机运行前一个月进行两次全面维护检查，完成各项检测、清洗后提交调整记录及检测报告；

2.日常报修：若空调、新风系统出现故障，维保单位接到维修通知后，应及时到达现场维修：一般故障在2小时内维修完成、重大故障在8小时内维修完成、特大故障在24小时内维修完成；

五、人员配备要求：维护保养工作人员必须经过专业培训;每次维保服务人数不得低于两人;日常工作中着统一工服上岗；严格遵守有关的劳动安全规章制度，中标单位对维修人员人身安全等负责，出现任何工伤意外均由中标单位承担，与采购人无关。

# 第五章 响应文件格式

（正/副本）

郑州市第八人民医院

2025年宜居健康城院区中央空调维保项目

响应性文件

供应商名称：                        （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

日 期：      年    月    日

目  录

（根据响应文件内容供应商自行编制目录）

## 一、比选函

致：         （采购人）

1.根据已收到贵方            （项目名称）的比选文件，遵照有关法律法规等规定，我单位经研究上述比选文件的供应商须知（采购范围：           供货期：        质量要求：        ）合同条款及其他有关文件后，我方愿以人民币小写：            （大写：                   ）的投标报价，并按上述供应商须知、合同条款、技术标准和要求及其他有关文件的要求完成本项目招标所有内容。

2.我方已详细审核全部比选文件，包括修改文件（如果有的话），及有关附件。

3.我方承认比选函附表是我方比选函的组成部分。

4.我方一旦中标，我方保证严格执行合同约定的履行工期、服务质量等要求。

5.我方同意所递交的响应文件在比选文件规定的响应有效期内（自响应文件提交的截止时间算起）有效，在此期间我方投标有可能中标，我方将受此约束。

6.我们已经详细审核了全部比选文件，包括修改、补充的文件（如果有的话）和参考资料，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

7.除非另外达成协议并生效，贵方的成交通知书和本响应文件将构成约束我们双方的合同。

8.我方承诺在中标后按国家规定向采购代理机构支付本次采购服务费用。

9.我们愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

10.与本比选有关的正式通讯地址：

地址：                        邮编：

电话：                        传真：

开户银行名称：                开户银行账号：

供应商名称：               （盖单位公章）

法定代表人或授权代理人：               （签字或盖章）

日期：            年             月             日

## 二、比选报价表

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 |
| --- | --- | --- |
| - 总价（元） |  |  |

- 注：1.以上报价为全部报价，包含税金等各项费用。

供应商：                                  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

年      月     日

## 三、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年       月       日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：        职务：

系                                （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                      （盖单位公章）

年      月       日

## 四、授权委托书

本人     （姓名）系         （供应商名称）的法定代表人，现委托    （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                      （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                 。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明及授权委托代理人身份证复印件。

供应商：                         （盖单位公章）

法定代表人：                     （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                      （签字或盖章）

身份证号码：

年      月     日

五、资格声明函

致：          （采购人）

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守相关法律法规，依法诚信经营，依法遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺声明如下：

一、我单位全称为                      ，注册地点为                        ，统一社会信用代码为                   ，法定代表人（单位负责人）为         ，联系方式为

二、我单位具有独立承担民事责任的能力。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

六、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商资格条件。如有弄虚作假，我单位愿意按照“提供虚假材料谋取中标、成交”承担相应的法律责任，同意将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并承担因此所造成的一切损失。

承诺单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日期：    年   月   日

注：1.供应商须在响应文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应谈判文件要求，按无效投标处理。(除营业执照外，其他按以上要求书面承诺符合资格条件即可，无需附其他相应证明材料)。

2.供应商的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效。

## 六、供应商承诺函

致：                  （采购人）

我公司作为本次采购项目的供应商，根据比选文件要求，现郑重承诺如下：

一、完全接受和满足本项目比选文件中规定的实质性要求，如对比选文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对比选文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

二、参加本次比选采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的活动的行为。

三、参加本次采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

四、供应商参加本次采购活动要求在近三年内供应商和其法定代表人没有行贿犯罪行为。

五、参加本次招标采购活动，不存在联合体投标。

六、比选文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

七、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：

（一）响应有效期内撤销比选文件的；

（二）在采购人确定成交供应商以前放弃成交候选资格的；

（三）由于成交供应商的原因未能按照比选文件的规定与采购人签订合同；

（四）在比选响应文件中提供虚假材料谋取成交的；

（五）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（六）响应有效期内，供应商在采购活动中有违法、违规、违纪行为。

由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

供应商名称:                     (盖单位公章)

法定代表人:                      (签字或盖章)

日      期:     年     月    日

- 七、廉洁承诺书

为增强医院和合作单位双方依法经营、廉洁从业意识，完善自我监督机制，营造守法诚信、廉洁高效的工作环境；预防违法违纪行为的发生,维护医院、合作单位及患者等的合法权益。根据我国有关法律法规和廉洁自律相关规定，签订本承诺书并予以共同遵守：

一、双方严格遵守国家有关工程建设、物资采购、招标投标等市场经济活动的法律法规、政策以及廉洁建设规定。

二、合作单位履行合同中，应自觉遵守国家和地方有关法律、法规，严格执行合同条款,不以次充好,不降低产品质量，做到诚信经营。

三、双方共同承诺坚决遵守不行贿、不受贿，杜绝不廉洁行为,做到廉洁自律。

四、严禁提供以下影响公正竞争条件的捐赠：与选购商品(服务)挂钩、提供旅游或变相旅游、向医院有关部门或个人捐赠以及拉拢医务人员而要求提供商业数据统计信息。

五、严禁向医院医务人员支付药品、医疗器械、医院耗材等医疗产品的回扣。

六、严禁向医务人员介绍患者购买医药产品给予提成。

七、严禁组织医务人员到营业性消遣场所进行消遣活动。

八、严禁以各种名义、各种形式向医院医务人员及其亲友提供现金、有价证券、支付凭证或珍贵礼品进行贿赂。

医院与合作单位双方应严格规范执业行为，共同作出以上承诺。自觉接受社会和人民群众的监督，也欢迎大家对我们医院的工作提出宝贵的意见。

监督电话：0371-80953979

郑州市第八人民医院              投标单位签字：

年     月     日

## 八、信誉要求

1、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125号)和豫财购〔2016〕15号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业，拒绝参与本项目政府采购活动（查询渠道：“中国执行信息公开网（zxgk.court.gov.cn）（信用中国网站可跳转）”查询：失信被执行人；“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询：重大税收违法失信主体、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询：政府采购严重违法失信行为记录名单）；

2、供应商未处于被责令停业、资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；最近三年内没有骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量等问题，未存在被有关部门暂停资格并在暂停期内的情况；（提供承诺函，格式自拟）

3、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参与该项目；需提供“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东（或投资人）信息（或提供单位负责人与其他供应商不为同一人或者存在控股、管理关系的承诺书，格式自拟）。

## 九、业绩

## 十、服务团队

## 十一、服务方案

## 十二、工作安排方案

## 十三、质量、进度保证措施

## 十四、应急预案

## 十五、投标人认为有必要的其他材料